РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-21/2020-III-01/3
Датум: 20.01.2020. године
Б о љ е в а ц
Oпштинска управа Oпштине Бољевац
ул. Краља Александра 24
19370 Бољевац
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА „ШЕКИ“ У БОЉЕВЦУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2020
	Рок за подношење понуда
	21.02.2020. године до 12:00 часова

	Време отварања понуда
	21.02.2020. године у  12:30 часова

	Место подношења понуда
	Општинска управа Општине Бољеваац, 

ул: Краља Александра бр.24

19370 Бољевац (поштом) или

Понуду лично предати писарници Општинске управе Oпштине Бољевац 

	Место јавног отварања понуда
	Канцеларија број 17 Општинске управе Oпштине Бољевац

ул. Краља Александра бр. 24
19370 Бољевац


Јануар,  2020. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности број 02/2020, зав.бр. 404-21/2020-III-01/1 oд 20.01.2020.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 02/2020, зав.бр. 404-21/2020-III-01/2 oд 20.01.2020.год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА „ШЕКИ“ У БОЉЕВЦУ
ЈНВВ бр. 02/2020
Конкурсна документација има 58 страница  и садржи:

	Назив 
	Страна

	I Општи подаци о јавној набавци
	3

	II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	III Техничка документација и планови
	6

	IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и  76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	6

	V Критеријум за избор најповољније понуде
	10

	VI Обрасци који чине саставни део понуде
	10

	ОБРАЗАЦ 1
	Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама
	11

	ОБРАЗАЦ 2
	Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама
	12

	ОБРАЗАЦ 2а
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
	13

	ОБРАЗАЦ 2б
	Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
	14

	ОБРАЗАЦ 3
	Образац понуде
	15

	ОБРАЗАЦ 4
	Образац предмер и предрачун
	19

	ОБРАЗАЦ 5
	Образац трошкова припреме понуде
	40

	ОБРАЗАЦ 6
	Образац изјаве о независној понуди
	41

	ОБРАЗАЦ 7
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.ЗЈН
	42

	ОБРАЗАЦ 8
	Изјава о достављању менице
	43

	ОБРАЗАЦ 9
	Потврда о обиласку локације
	44

	VII Модел уговора
	45

	VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду
	51-58


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692
ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Oпштине Бољевац,
 Момира Грујо, дипл.правник ( у даљем тексту: Наручилац).
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2020 је набавка радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу: 
- ознака из општег речника набавке: Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње,

- шифра из општег речника набавке: 45200000.
4. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста
Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412
5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.
   II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.
Објекат број 2 , зграда за спорт и физичку културу на кп. бр.271 КО Бољевац у Бољевцу. Објекат је слободностојећи на парцели, разуђеног облика у основи . Објекат бр. 2 је спратности П+0, објекат има одобрење за употребу. Пројектом реконструкције објекта није предвиђено мењање габарита објекат. Постојећи габарит објекат је 5,74*14,70m+7,59*15,69m.

Приликом реконструкције објекта бр.2 предвиђено је потпуно уклањање постојеће кровне конструкције која је дотрајала, као и уклањање постојеће међуспратне конструкције с обзиром да се светла висина у објекту повећава на 3,50m у целом објекту. Пројектом реконструкције крова планирана је потпуно нова дрвена кровна конструкција са нагибом кровних равни од 300, кров ресен као двоводни. Као кровни покривач предвиђен је фалцовани цреп. Укупна површина парцеле износи : 19301,00 m2. Прилаз објекту је са северне стране. Главни улаз у објекат је са северне стране.

ФУНКЦИЈА :
Објекат број 2 , зграда за спорт и физичку културу , на кп. Бр 271 КО Бољевац има потребу за реконструкцијом како би се остварила његова намена јер је тренутно у јако лошем стању и не може се користити у предвиђене сврхе. Уједно се побољшава и изглед целокупног објекта. Намена објекта остаје непромењена. У новопројектованом реконструисаном објекту од просторија постоје сала са машинама за вежбање са теговима, свлачионице, мушка и женска посебно, тоалети мушки и женски, туш кабина, тоалет за особе са инвалидитетом и сала за гимнастику и аеробик. Посматрајући тренутно стање објекат, термоизолација не постоји на објекту, прозори су једноструки са дрвеним оквирима и прилично дотрајали, кроз које су велики губитци топлоте.

Бетонски радови обухватају, бетонирање хоризонталних и вертикалних серклажа бетоном МБ

25 у оплати, бетонирање свих надвратника и надпрозорника у оплати бетоном МБ 25, бетонирање плоче изнад ферт греда у систему међуспратне конструкције бетоном МБ 25, бетонирање подне 
плоче бетоном МБ 20 са арматурном мрежом или феро бетоном, бетонирање тротоара око објекта бетоном МБ 20cm . Молерско фарбарски радови обухватају фасаду у боји по жељи инвеститора и бојење зидова такође у боји по жељи инвеститора. Керамичарски радови радови обухватају постављање подне и зидне керамике у тоалетима и ходнику. Тонови подне и зидне керамике су по избору инвеститора. Лимарски радови обухватају израду и постављање олука, хоризонталних и вертикалних,опшивка димњака, солбанака код прозора и тераса и постављање лима на увалницама 
испод кровног покривача.
Спољашња столарија, прозори и врата од ПВЦ вишекоморних профила са термо прекидом. Максимална дозвољена проводљивост ПВЦ профила је 2.3 W/м2К. Максимална проводљивост стакла је 1.1 W/м2К. Стакла су двострука, унутрашње нискоемисионо, пуњено аргоном. Оков сертификован на минимум 10.000 узастопних отварања. Гума за заптивање је трострука ЕПДМ гума.

[image: image1]
III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке.
  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона; 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).
НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 
4.2. ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1) Да располаже довољним пословним капацитетом
- да је Понуђач извршио радове који су предмет набавке у најмањој вредности од 16.000.000,00 динара без ПДВ у претходној години (2019. година) и најмање један извршен уговор вредности од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходној години (2019. година).
- да је Понуђач у претходних пет година (2015.,2016.,2017.,2018. и 2019. година) извршио радове који су предмет јавне набавке на најмање једном објекту и да је од инвеститора добио оверен енергетски пасош за те радове.
2)  Да располаже довољним кадровским капацитетом 
- да има најмање 10 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке,
- да има најмање два радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) који ће бити одговорни извођачи радова са лиценцом 410 и 450.
3) Да располаже довољним техничким капацитетом
-  да Понуђач поседује комбиновану машина за ископ и утовар земље – комада 1,
- да Понуђач поседује камион кипер носивости  5 до 10 т – комада 1,

- да Понуђач поседује камион са дизалицом – комада 1,
- да Понуђач поседује камион са хидрауличном корпом – комада 1, 
-  да Понуђач поседује најмање два доставна возила до 2t,
- да поседује атестирану скелу за објекте најмање површине 1000m3.
5) Посебан услов
- Обилазак локације.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.
 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.
Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.
Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.
4.4. Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Као доказ да је Понуђач извршио радове који су предмет набавке у најмањој вредности од 16.000.000,00 динара без ПДВ у претходној години (2019. година) и најмање један извршен уговор вредности од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходној години (2019. година), доставити фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације, оверене од инвеститора.
Као доказ да је Понуђач у претходних пет година (2015.,2016.,2017.,2018. и 2019. година) извршио радове који су предмет јавне набавке на најмање једном објекту и да је од инвеститора добио оверен енергетски пасош за те радове доставити фотокопију овереног енергетског пасоша.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 10 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке, тако што прилаже:

 -  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

Понуђач доказује да има најмање два радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) који ће бити одговорни извођачи радова са лиценцом 410 и 450, тако што прилаже:
· Копију  лиценце 410 и 450,
· Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте или Решење надлежног Министарства .
За руковаоце комбиноване машине за ископ и утовар земље, камиона са дизалицом, камиона са хидрауличном корпом доставити важећи сертификат за рад са истим.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Доказ да понуђач поседује комбиновану машина за ископ и утовар земље доставити фотокопију полисе осигурања,

- Доказ да Понуђач поседује камион кипер носивости  од 5 до 10 т доставити фотокопије саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања,

- Доказ да Понуђач поседује камион са дизалицом доставити  фотокопије саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања,

- Доказ да Понуђач поседује камион са хидрауличном корпом доставити фотокопије саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања,
- Доказ да Понуђач поседује најмање два доставна возила до 2t доставити фотокопије саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања, 

- Доказ да Понуђач поседује атестирану скелу за објекте најмање површине 1000m3 доставити фотокопију атеста.
ПОСЕБАН УСЛОВ
Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.
       Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

       Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом. 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);
2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Образац 2); 
3. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

4. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);
5. Образац понуде (Образац 3); 
6. Образац предмер и предрачун радова (Образац 4);
7. Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

8. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

9. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2, ЗЈН (Образац 7);

10. Изјава о достављању менице (Образац 8);

11. Изјава понуђача о присуству одговорног извођача радова (Образац 9);

12. Списак реализованих послова (Образац 10);
13. Потврда о реализованим уговорима (Образац 11);
14. Потврда о обиласку локације (Образац 12).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку ЈНВВ број 02/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                                  _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
Oбразац 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку ЈНВВ  број 02/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Место:_____________                                                            Подизвођач радова:

Датум:_____________                                                      _____________________                                                        
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
	Образац 2a.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у ЈНВВ број 02/2020 и  овлашћујемо члана групе __________________________________  да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем.

	ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА

ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)
	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

	Овлашћени члан:


	
	Потпис одговорног лица:

______________________                                      

	Члан групе:
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 

	Члан групе
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 

	Члан групе
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 


Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено). 

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године   

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

      За реализацију ЈНВВ број 02/2020, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	Ред.

бр.
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
	ВРСТА УЧЕШЋА 
	УЧЕШЋЕ

ПОДИЗВОЂАЧА

У  ПОНУДИ

(процентуално)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                                                    Потпис овлашћеног  лица Понуђача,

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године                           
                _____________________________

    Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.   




Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, ЈНВВ број 02/2020 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ
	Укупна цена без ПДВ 
	

	ПДВ

	

	Укупна цена са ПДВ 
	

	Рок и начин плаћања


	Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.

	Рок важења понуде

	________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана)

	Рок за извођење радова

	________дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца
(не дуже од 60 календарских дана)

	Место радова

	објекат „Шеки“ у Бољевцу

	Гарантни рок
	_____ године рачунајући од дана примопредаје радова (не краће од 2 године).


У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.
Датум 




                                                Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 I - Грађевински радови
	I
	PRIPREMNI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	1
	Potpuno uklanjanje postojećeg krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa odlaganjem na gradilišnu deponiju (obračun izvršen na horizontalnu projekciju krova)
	m2
	241,89
	 
	 

	2
	Potpuno uklanjanje postojeće krovne konstrukcije sa odlaganjem drvene gradje na gradilišnu deponiju (obračun po m2 horizontalne projekcije)
	m2
	241,89
	 
	 

	3
	Uklanjanje olučnih horizontala i vertikala
	m
	113,00
	 
	 

	4
	Rušenje dela objekta koji se rekonstruiše
	m2
	122,00
	 
	 

	5
	Struganje maltera na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima sa pranjem zidova
	m2
	500,00
	 
	 

	6
	Uklanjanje postojećih keramičkih  pločica i priprema zidova za izradu novih
	m2
	62,40
	 
	 

	7
	Čišćenje poda u delu koji se zadržava isti
	m2
	80,00
	 
	 

	8
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje itemeljne  zidove. Mašinski i ručni iskop kanala za tamponski sloj ispod trakastih temelja i temeljnih zidova sa pravilnim odsecanjem strana i ručnim planiranjem dna iskopa do dubine 20cm ispod predhodno iskopane dubine u prirodno vlažnom tlu. Utovar i odvoz svog iskopanog materijala iz iskopa na deponiju. Obračun iskopa po m³ u samoniklom stanju.
	m3
	27,00
	 
	 

	9
	Nasipanje tampona ispod novih temelja u debljini od d=10cm i ispod poda objekta u debljini od d=20-30cm. Nasipanje i planiranje tampon sloja ispod trakastih temelja, trakastih zidova i ploče. Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje, nabijanje i planiranje tampon sloja od drobljenog kamenog agregata, ispod trakastih temelja, temeljnih zidova  i ploče u sloju do potrebne zbijenosti od 50 MPa u ukupnoj debljini sloja predviđenog projektom. 
Obračun po m³ nabijenog drobljenog kamenog agregata.
	m3
	35,00
	 
	 

	 
	svega pripremni radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	10
	Zidanje zidova debljine d=20cm giter blokovima sa produžnim malterom do projektovane svetle visine od H=3,00m. Zidanje zidova giter blokom  produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova je 20 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. 
	m3
	28,00
	 
	 

	11
	Zidanje pregradnih zidova od pune opeke d=12cm sa produženim malterom produžnom malteru razmere 1:2:6
	m2
	14,00
	 
	 

	12
	Malterisanje  plafona produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja sve površine očistiti i podlogu isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštrei prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".
	m2
	120,00
	 
	 

	13
	Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja sve površine očistiti i podlogu isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštrei prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".
	m2
	180,00
	 
	 

	 
	svega zidarski radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	BETONSKI I AB RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	14
	Betoniranje AB temeljnih stopa širine 51cm i visine 50cm bez oplate od betona MB20. Nabavka betona i betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa uraditi u svemu prema propisima za armirano betonske radove. NAPOMENA: Potrebna armatura ne ulazi u  jediničnu cenu već se obračunava i naplaćuje posebno. 
Obračun po m³.
	m3
	15,00
	 
	 

	15
	Betoniranje AB temeljnih serklažnih greda dimenzije 25x80cm od betona MB20. Nabavka betona i betoniranje armiranobetonskih temeljnih serklažnih greda uraditi u svemu prema propisima za armirano betonske radove. NAPOMENA: Potrebna armatura ne ulazi u u jediničnu cenu već se obračunava i naplaćuje posebno. 
Obračun po m³.
	m3
	3,00
	 
	 

	16
	Betoniranje AB stubova od betona MB25 u potrebnoj oplati dimenzije 20x25 i visine 3.3m do serklaža
	m3
	5,50
	 
	 

	17
	Betoniranje nedostajaćih serklaža, podvlaka, nadvratnika i nadprozornika u potrebnoj oplati MB25
	m3
	1,95
	 
	 

	18
	Betoniranje podne ploče betonom MB20 d=10cm armirana mrežastom armaturom Q188, sa završnim slojem od ferobetona - Fero betoni : beton + čelična vlakna (25kg/m3) + kvarcni posip + impregnacija + popunjavanje fuga
	m2
	105,00
	 
	 

	19
	Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB20 d=12cm, širine trotoara 120cm preko podloge od šljunka d=10cm armirano armaturom Q188
	m2
	89,45
	 
	 

	20
	Izrada polumontažne medjuspratne konstrukcije sistema FERT d=16+4=20cm, ukupna površina bruto
	m2
	120,00
	 
	 

	21
	Nabavka i ugradnja betonskog gvoždja RA B500B
	kg
	3.010,00
	 
	 

	22
	Nabvka i ugradnja betonske armaturne mrežaste armature Q188
	kg
	1.055,00
	 
	 

	 
	Svega betonski i AB radovi 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	IZOLATERSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	23
	Izrada fasade tipa Demit, na celom objektu od kamene vune debljine 12cm.  Kamenu vunu lepiti u sloju građevinskog lepka i tiplovati propisanim tiplovima u zid. U sloju gređevinskog lepka lepiti tekstilno-staklenu  mrežicu preko postavljenih ploča, a na uglovima postaviti odgovarajuće ugaone lajsne. Preko završnog sloja lepka fasadu obraditi silikatnim završnim malterom granulacije zrna 1,5/2 u boji i tonu po izboru investitora.
Karakteristike kamene vune:
-Toplotna provodljivost 0.034 W/mK,
-Klasa reakcije na požar A1
-Čvrstoća pri pritisku CS (10) 20
-Čvrstoća pri zatezanju uspravno na površine TR7,5
-Otpornost na protok vazduha AF5
Obračun po m².
	m2
	163,00
	 
	 

	24
	Polaganje kamene vune debljine 15cm po podu tavanske ploče. Na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu, postaviti  parnu branu, preko nje položiti kamenu vunu bez tiplovanja i  paropropusnu-vodonepropusnu foliju preko kamene vune.
Karakteristike kamene vune:
-Toplotna provodljivost 0.034 W/mK,
-Klasa reakcije na požar A1
-Čvrstoća pri pritisku CS (10) 20
-Čvrstoća pri zatezanju uspravno na površine TR7,5
-Otpornost na protok vazduha AF5
Obračun po m².
	m2
	203,00
	 
	 

	 
	svega izolaterski radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	TESARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	25
	Izrada  krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izgraditi u svemu prema projektu . Na mestima oslonaca drvenih greda, grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. 
Obračun po m² horizontalne projekcije krova.
	m2
	245,00
	 
	 

	26
	Pokrivanje objekta falcovanim crepom, Nabavka, doprema i ugradnja krovne obloge od OSB tabli d=15 mm preko rogova. Preko OSB ploča postaviti vodonepropusnu foliju. Letvisanje krova letvama i kontra-letvama dimenzija 30/50 mm, upravno i paralelno sa rogovima, preko daščane podloge, za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letve postaviti na propisanom razmaku. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Nabavka, doprema i ugradnja falcovanog crepa od gline tipa klasik premium, ili odgovarajuće, dimenzija 360mm h 210mm. Pokrivanje izvesti u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača.  U cenu ulazi i nabavka fazonskih elemenata slemenjača i grbina. Izrada i ugradnja snegobrana od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,6mm razvijene širine do 25cm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda.Obračun po m² horizontalne projekcije krova.
	m2
	245,00
	 
	 

	 
	svega tesarski radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	STOLARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	NAPOMENA: Pre nabavke i ugradnje stolarije, sve mere proveriti na licu mesta!!!
Proizvđač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca.
Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

	Izrada, doprema i ugradnja spoljašnje stolarije prozora i vrata od PVC višekomornih profila sa termo prekidom. Maksimalna dozvoljena provodljivost PVC profila je 2.3 W/m2K. Maksimalna provodljivost stakla je 1.1 W/m2K. Stakla su dvostruka, unutrašnje niskoemisiono, punjeno argonom. Okov sertifikovan na minimum 10.000 uzastopnih оtvaranja. Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma. 
Obračun po komadu.

	27
	Uklanjanje postojeće drvene stolarije sa odlaganjem na gradilišnu deponiju
	 
	 
	 
	 

	 
	prozori
	kom
	6,00
	 
	 

	 
	vrata
	kom
	7,00
	 
	 

	28
	Nabavka novih fasadnih prozora od visokotpornog PVC-a sa šestokomornim profilima i čeličnom nerdjajućom armaturom,dimenzije
	 
	 
	 
	 

	 
	200/80
	kom
	3,00
	 
	 

	 
	160/80
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	60/80
	kom
	6,00
	 
	 

	29
	Nabavka novih unutrašnjih i ulaznih vrata od visokootpornog PVC-a sa šestokomornim profilima,dimenzije
	 
	 
	 
	 

	 
	100/220
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	100/200
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	90/200
	kom
	3,00
	 
	 

	 
	70/200
	kom
	5,00
	 
	 

	 
	svega stolarski radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	30
	Završna obrada fasade roloakrilnom bojom po izboru investitora. U cenu uračunata i potrebna skela
	m2
	163,00
	 
	 

	31
	Popravka fasade na delu koji se zadržava, melterisnanje, lepak, mrežica, krečenje
	m2
	90,00
	 
	 

	32
	Obrada sokle kulijeplastom u tonu po izboru Investitora
	m2
	19,25
	 
	 

	 
	svega Fasaderski radovi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	ZAVRŠNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	33
	Bojenje i gletovanje plafona i zidova poludisperzivnim bojama, ton po izboru investitora
	m2
	440,00
	 
	 

	34
	Nabavka, doprema i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica klase otpornosti na klizanje min R10, dimenzija 33x33cm  u sloju građevinskog lepka. Pločice I klase lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno obrusiti. Obložene površine moraju biti ravne. Postavljene pločice fugovati vodonepropusnom fugom i očistiti.
	m2
	28,10
	 
	 

	35
	Nabavka, doprema i ugradnja zidnih keramičkih pločica dimenzija 25x40cm u sloju garđevinskog lepka. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom horizontalno do visine H=250cm u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno obrusiti. Obložene površine moraju biti ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
	m2
	46,00
	 
	 

	36
	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od prohorma RŠ33cm
	m
	66,00
	 
	 

	37
	Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka RŠ 33cm
	m
	30,00
	 
	 

	38
	Nabavka i postavljanje veter lajsni od prohroma
	m
	50,00
	 
	 

	39
	Nabavka drenažnih cevi fi 1100 i postavljanjei na podlozi od betona sa zatrpavanjem filterskim slojem
	m
	75,00
	 
	 

	40
	Grejanje za prostorije -  digitalni panel snage 2kW, 
	kom
	3,00
	 
	 

	41
	 digitalni panel snage 1kw
	kom
	3,00
	 
	 

	42
	digitalni panel snage 750w za svlačionice,
	kom
	2,00
	 
	 

	43
	Kvarcni štapovi-grejalice za tuš kabine
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	SVEGA ZAVRŠNI RADOVI:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	1
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	

	2
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	3
	BETONSKI I AB RADOVI
	 
	 
	 
	

	4
	IZOLATERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	5
	TESARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	6
	STOLARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	7
	FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	8
	ZAVRŠNI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	UKUPNO BEZ PDV-A
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


II –Водовод и канализација

	br.poz
	OPIS POZICIJE
	j.m

	količina
	jedinična cena
	cena

	A
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Pre početka radova izvršiti rekognosciranje i obeležavanje trase sa svim potrebnim elementima ( horizontalni prelomi, odvojci..) u svemu prema projektu.  Obračunava se i plaća  po m´ dužnom.
	m
	150,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.2
	Iskop rova  u zemlji III kategorije za polaganje cevovoda, sirine kanalskog rova 0.4m. Prilikom iskopa  bočne strane pravilno odsecati, a svu zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova najmanje 1 m. Pridržavati se  propisa о bezbednosti na radu..Obračunava se plaća po m³.
	 
	 
	 
	 

	 
	mašinski iskop 90%
	m3
	64,80
	 
	 

	 
	ručni iskop 10%
	m3
	7,20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3
	Fino planiranje dna rova. Sva prekopana mesta ispuniti peskom i nabiti. Obračunava se i plaća  po m².
	m2
	54,00
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4
	Nabavka, transport i ugradnja peska, ispod cevi 10cm, iznad cevi 10cm i sa strane cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu,cev delimično zatrpati peskom i izvršiti ispitivanje na pritisak, zatim izvršiti nasipanje u  sloju od 10cm iznad temena cevi. Nasipanje peska izvršiti ručno sa podbijanjem peska ispod i oko cevi ručnim nabijačima. Najveće zrno peska ne sme biti veće od 3mm. Obračunava se i plaća po m³.
	m3
	16,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.5
	Zatrpavanje rova sljunkom preko sloja peska do projektovane kote terena, posle hidrauličkog  ispitivanja i otklanjanja svih eventualnih nedostataka.Šljunak nasipati u slojevima od 30 cm sa potrebnim zbijanjem. Zahteva se  MS = 70 MPa za završni sloj и MS = 35MPA za prethodne slojeve. Obračun po m³ nabijenog šljunka.Zatrpavanje početi tek po odobrenju nadzornog organa.                                                                              
	m3
	54,86
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.6
	Transport viska materijala iz iskopa na deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilšta utovariti u kamion i izvesti višak zemlje na deponiju. Obračun po m³ izvezene zemlje u samoniklom stanju.
	m3
	17,14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.7
	Razupiranje rova (usvaja se 1m² obostrano po  dužnom metru rova)
	m2
	135,00
	 
	 

	 
	UKUPNONO ZEMLJANI RADOVI
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B.1
	Izrada temelja revizionih šahti od betona MB15 na prethodno pripremljenu podlogu od sabijenog šljunka u sloju od min.10cm. Temelj je dimenzija 1,2x1,2 minimalne debljine od10cm preko koga se montiraju šahtni elementi. U cenu ulazi i izrada kinete od betona МB15, malterisanje spojeva između šahtnih elemenata kao i zalivanje svih  prodora. Plaća se po komadu..
	ком
	1
	 
	 

	B.2
	Nabavka i montaža armirano betonski prstenova 1000mm, uključujući i završni. Plaća se po dužnom metru visine izrađene šahte od kote dna cevi do kote završnog prstena.
	m´
	2
	 
	 

	B.3
	Nabavka i ugradnja poklopca za šahte B400 (za osovinski pritisak od 40t teškog tipa) sa AB montaznom plocom MB30 dimenzija 120/120/20cm GA Ø10mm i sa otvorom Ø600mm..  Plaća se po kom.
	ком
	1
	 
	 

	B.4
	Nabavka, transport I ugradnja liveno gvozdenih penjalica M J6.285. Montiraju se na rastojanju 30cm. Placa se po komadu ugradjenih penjalica.
	ком
	7
	 
	 

	B.5
	IZRADA BETONSKIH PLOČA OKO HIDRANATA
Izrada betonskih ploča oko hidranata od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i dopunski iskop rova. Betonska ploča 90x50/20cm
	ком
	2
	 
	 

	B.6
	Izrada šahtova kvadratnog svetlog otvora dimenzija prema gabaritu vodomera, od vodonepropusnog armiranog betona marke MB 30.Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi:- iskop građevinske jame dokopavanjem rova i njeno podgrađivanje i razupiranje.- planiranje dna rova, izrada tampon sloja od šljunka debljine 10cm, izrada izravnavajućeg sloja od nearmiranog betona marke MB 20 debljine 10cm i izrada oplate sa ukrućenjima za zidove šahta.- nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature MAG 500/560, odnosno RA 400/500- nabavka materijala, mašinsko spravljanje, transport i ugradnja vodonepropusnog betona marke MB 30 u objekat šahta.-nabavka, transport i ugradnja kinete u dnu šahta od betona marke MB 20 prema detalju iz projekta.- nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih penjalica za šaht DIN 1211 B ( 3 kom / m' visine zida šahta ).- nabavka, transport i ugradnja kružnog livenogvozdenog poklopca u pravougaonom ramu za srednje saobraćajno opterećenje.- obrada unutrašnjih površina zidova šahta cementnim malterom u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja.Obračun se vrši po komadu gotovog šahta, za sav rad i potreban materijal.
	ком
	1
	 
	 

	 
	UKUPNO BETONSKI RADOVI 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	V
	KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 

	V.1



	Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu od PVC cevi  potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu  i opštem  opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve kanalizacionih cevi  izvesti sa gumenim   prstenovima. U cenu montaže ulaze pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje  vodova, priprema cementnog maltera, ugradnja  obujmica ili kuka, probijanje međuspratnih konstrukcija, štemanje zidova, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti odnosno pod visak, sklapanje  i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi, krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru mereno po osovini cevi i fazonski delova.   Za spoljni razvod fekalne kanalizacione mreze PVC cevu su cvrstoce SN8 kN/m², prema standardima EN1401-1, EN13478, EN476, EN-ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Ø75 
	m'
	10,00
	 
	 

	 
	 Ø110 
	m'
	12,00
	 
	 

	 
	 Ø160
	m'
	23,00
	 
	 

	V.2
	Nabavka transport i montaža podnog slivnika Ø75 sa  rostfrei rešetkom.  
	kom.
	5
	 
	 

	V.3
	Izvršiti nabavku i montažu PVC ventilacione glave Ø125mm na krovu objekta, na krajevima fekalnih vertikala. Prilikom montaže ventilacionih glava posebnu pažnju obratiti na opšivanje otvora na krovu za prolaz fekalnih vertikala.
	kom.
	2
	 
	 

	V.4
	Ispitivanje na vodo-nepropusnost kompletne kanalizacione mreže i napraviti zapisnik o ispitivanju kanaliacione mreže. Obračunava se po m' .  
	m'
	45,00
	 
	 

	V.5
	Snimanje izvedene kanalizacione mreže sa izradom elaborata o geodetskim radovima. Obračun se vrši po metru snimljene mreže.
	m'
	23,00
	 
	 

	 
	UKUPNO KANALIZACIJA
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G
	VODOVOD
	 
	 
	 
	 

	G.1





	Nabavka transport i montaža PE vodovodnih cevi  i delova za radni pritisak od 10 bara. Obračun se vrši po metru  ugrađenog cevovoda. Navedeni prečnici se odnose na  unutrašnji prečnik. Obračun po m´.
	 
	 
	 
	 

	 
	PEHD DN32/ID28 (PN10),                             debljina zida cevi 2.0mm
	m'
	16,35
	 
	 

	 
	PEHD DN75/ID66 (PN10),                             debljina zida cevi 4.50mm
	m'
	3,30
	 
	 

	 
	PEHD DN125/ID110.20 (PN10),                             debljina zida cevi 7.40mm
	m'
	91,00
	 
	 

	G.2
	Izvršiti nabavku i montažu čelično pocinkovanih    vodovodnih cevi  sa svim odgovarajućim fitinzima. Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakih 1,5-2,0 m. Cevi kroz konstrukciju moraju biti premazane jedanput bitulitom, zatim bitumenom i obavijene bituminiziranom jutom. Razvod u zidu obavezno izolovati "dekordap" trakom ili filcom, tako da se izbegne svaki dodir sa malterom. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i spuštenih plafona mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom montirane vodovodne cevi.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø65 mm
	m'
	30,00
	 
	 

	 
	Ø50 mm
	m'
	4,00
	 
	 

	G.3



	 Nabavka,transport i montaža mesinganih propusnih ventila sa ispusnom slavinom na mesta oznacena u projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø65 mm
	kom.
	1,00
	 
	 


G.4

	
	Nabavka transport i montaža polipropilenskih cevi (PPR - polipropilenske vodovodne cevi), za radni pritisak od 16bara sa svim pratećim fitingom. Cevi moraju za zidove i tavanicu biti pričvrćene kukama, uzengijama,obujmicama sa gumenom podločkom na svakih 1.5-2m. Sve cevi koje se ugrađuju moraju biti po celoj dužini obavijene pogodnom izolacijom odnosno protivkorozivnim sredstvom. Pre zatvaranja špiceva i zatrpavanja, cevi ispitati na probni pritisak. Obračunava se i plaća po m dužnom zajedno sa fitingom.
	 
	 
	 
	 

	 
	D20 (16) mm, debljina zida 2,0mm
	m'
	12,00
	 
	 

	 
	D25 () mm, debljina zida 2,3mm
	m'
	14,00
	 
	 

	 
	D32 (26) mm, debljina zida 3mm
	m'
	3,00
	 
	 

	G.5
	FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	kg
	90,00
	 
	 

	 
	FF (SP) komad, Ø80 mm, L=500 mm
	kom.
	2,00
	 
	 

	 
	N90 Ø80 mm
	kom.
	2,00
	 
	 

	G.6
	NADZEMNI HIDRANT - DN80
Ugradnja nadzemnog hidranta NH-80, dubina ugradnje 1.00 m. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal, kao i potrebni dodatni iskop.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal.
	kom.
	2,00
	 
	 

	G.7
	EV ZASUN
Ugradnja EV zasuna za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog EV zasuna za sav rad i materijal. EV Ø80 mm
	kom.
	2,00
	 
	 

	G.8
	HIDTRANTSKI ORMAN-samostojeci 
Nabavka, transport i ugradnja hidrnatskih ormara.
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- cev fi 52 dužine 15 m sa spojnicama x 2 kom
- mlaznica fi 52 Al sa zasunom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom
Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidrantskog ormarića.
	kom.
	2,00
	 
	 

	G.9
	Nabavka i montaža zidnog protiv požarnog hidranta DN52mm. Obračunava se i plaća po montiranom kompletu. 
	kom.
	2,00
	 
	 

	G.10
	Izvršiti nabavku i montažu mesinganog ventila sa ogrankom za pražnjenje mreže. Plaća se po komadu montiranog ventila.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø25 mm
	kom.
	1,00
	 
	 

	G.11
	Nabavka, transport i montaža propusnih ugaonih  "ЕК" ventila na mesta  označena u projektu. Ventile montirati  na svako tocece mesto. Obračunava se po montiranom komadu.
	 
	 
	 
	 

	 
	ravni propusni ventil Ø16
	kom.
	16,00
	 
	 

	 
	ravni propusni ventil Ø20
	kom.
	5,00
	 
	 

	 
	ravni propusni ventil Ø25
	kom.
	1,00
	 
	 

	 
	"EK" ventil Ø15
	kom.
	3,00
	 
	 

	G.12
	Nakon montaže vodovodne instalacije, a pre zaziđivanja  izvršiti ispitivanje cevi na hidraulički pritisak prema važećim propisima  za ovu vrstu instalacija i priloženim uputstvima u projektu i napraviti zapisnik o ispitivanju. Obračunava se po m'.
	m'
	45,35
	 
	 

	G.13
	Nabavka i montaza vodomernog seta za radni  pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog  vodomera za sav rad i materijal. INSA-WOLTMAN komb.vodomer Ø80 mm
	kom.
	1,00
	 
	 

	G.14
	Nakon montaže hidrantske instalacije izvršiti ispitivanje cevi na hidraulički pritisak prema važećim propisima  za ovu vrstu instalacija i prilođenim uputstvima u projektu i napraviti zapisnik o ispitivanju. Obračunava se po m'.
	m'
	128,30
	 
	 

	G.15
	Po završenim radovima na instalacijama, montiranju uređaja i opreme i izvršenim ispitivanjima mreže izvršiti merenje pritiska i protoka na hidrantima od strane ovlašćenog preduzeća na osnovu koga se dobija Stručni nalaz o pritisku i protoku unutrašljih  hidranata.   Plaća se po ispostavljenom računu.
	 
	 
	 
	 

	G.16
	Pre puštanja u eksploataciju kompletnu novoizgrađenu mrežu  dezinfikovati prema važećim propisima za ovu vrstu instalacija. Obračun po m' .
	m'
	173,65
	 
	 

	G.17
	Posle izvršene dezinfekcije izvršiti ispitivanje uzoraka vode iz novomontirane vodovodne mreže na ispravnost za piće. Plaća se po ispostavljenom računu.
	 
	 
	 
	 

	G.18
	Snimanje izvedene vodovodne mreže sa izradom elaborata o geodetskim radovima. Obračun se vrši po metru snimljene mreže.
	m'
	110,65
	 
	 

	 
	UKUPNO VODOVOD
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	SANITARNI UREĐAJI
	 
	 
	 
	 

	D.1
	Nabavka transport i montaža protočnog bojlera  V=10 l, snage grejača  Н=2,0 кW u svemu prema uputstvu proizvođača i sa svom pripadajućom opremom.
	kom.
	3,00
	 
	 

	D.2
	Nabavka transport i montaža električnog bojlera   V=80 l, sa povezivanjem na instalaciju vodovoda I elektrike. Bojler mora da ima sigurnosni ventil.
	kom.
	2,00
	 
	 

	D.3
	Nabavka transport i montaža WC šolje, komplet sa daskom i vodokotlićem . Tip prema izboru investitora. Obračunava se i plaća po komadu                                                            
	kom.
	2,00
	 
	 

	D.4
	Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a  oblika i boje po izboru Investitora. Komplet se sastoji od:       -konzolne keramičke WC šolje I klase, za 6 lit ispiranje, s demontažnim sedištem i poklopcem;                                        -montažnog instalacijskog elementa za WC šolju visine ugradnje 112 cm  s niskošumnim ugradnim vodokotlićem  i dvokoličinskom metalnom Cr-Ni tipkom za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom.  Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gips karton pločama, komplet s integrisanim ugaonim ventilom priključka vode ½", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom Ø90/110 mm sa zvučno izolovanim obujmicom, spojnim komadom za WC šolju s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputima proizvođača. Pozicijom obuhvaćena i četka za VC šolju. Plaća se po komadu komplet montirano.
	 
	 
	 
	 

	 
	WC za invalide
	kom.
	1,00
	 
	 

	D.5
	Nabavka, transport i montaža umivaonika dimenzije 75x45, sanitarne keramike "А" klase i svom pripadajućom opremom u svemu prema uputstvu proizvođača.
	kom.
	2,00
	 
	 

	D.6
	Nabavka, transport i montaža umivaonika za invalide dimenzije 75x45, sanitarne keramike "А" klase i svom pripadajućom opremom u svemu prema uputstvu proizvođača.Ispod školjke montirati hromirani sifon  i spojiti ga sa kanalizacijom .
	kom.
	1,00
	 
	 

	D.7
	Nabavka transport i montaža jednoručne ubodne baterije za toplu i hladnu vodu na umivaoniku . Obračunava se po komadu.
	kom.
	3,00
	 
	 

	 
	UKUPNO SANITARNI UREĐAJI
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đ
	SANITARNA GALANTERIJA
	 
	 
	 
	 

	Đ.1
	Nabavka transport i montaža ogledala sa etažerom. Obračunava se po komadu.
	kom.
	2,00
	 
	 

	Đ.2
	Nabavka transport i montaža podesivog zidnog ogledala za invalide, dimenzije ogledala 600x400x110mm 
	kom.
	1,00
	 
	 

	Đ.3
	Nabavka, isporuka i ugradnja fiksnog hromiranog rukohvata na visini od 80cm, za invalide u wc kabini. Obračun po komadu. 
	kom.
	2,00
	 
	 

	Đ.4
	Nabavka transport i montaža  poniklovanog držača rolo-toalet papira.
	kom.
	3,00
	 
	 

	Đ.5
	Nabavka transport i montaža dozatora za sapun. Obračunava se po komadu.
	kom.
	3,00
	 
	 

	Đ.6
	Nabavka i montaža držača za papir za brisanje ruke.
	kom.
	3,00
	 
	 

	 
	UKUPNO SANITARNA GALANTERIJA
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	
	
	
	 

	 
	     A.     ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	     B.     BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	     V.     KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	    G.      VODOVOD
	 
	 
	 
	 

	 
	    D.     SANITARNI UREĐAJI
	 
	 
	 
	 

	 
	    Đ.     SANITARNA GALANTERIJA
	 
	 
	 
	 

	                                        UKUPNO din. :
                              

	 


III- Електро-монтажни радови

	Pozicija
	Podpozicija
	Opis
	Jed.
	Kolicina
	Cena po jed.
	Ukupno:


	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Rekonstrukcija   postojećeg   merno   razvodnog   ormana   MRO: Postojeće  brojilo i limitatori se zadržavaju.  Dograđuju se:
	
	
	
	

	
	
	dogradnja 3 kom.automatskih  osiguraca "C" 25A,Legrand ili sl.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Isporuka i montaža nove razvodne table GRT   izradjene od dva puta dekapiranog  lima ili  plastičnog  materijala,  prilagođene  za ugradnju u zid,  u koju je ugradjena sledeća oprema:
	
	
	
	

	
	
	1 kom.AS sklopka 40A,  Legrand ili sl.
	
	
	
	

	
	
	FID sklopka 40/0,5A,Legrand  ili sl.
	
	
	
	

	
	
	8 kom.automatskih  osigurača 10A ,Legrand ili sl.
	
	
	
	

	
	
	20 kom.automatskih  osigurača 16A ,Legrand ili sl.
	
	
	
	

	
	
	redne kleme, uvodnice i ostali ne specificirani materijal.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	Ukupno
	

	2
	
	NAPOJNI VODOVI
	
	

	
	1
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda kablom tipa  N2XH-J
5x10mm2   u zidu  pod  malterom,  od  MRO  do   RT1.  Plaća  se komplet materijal i rad po metru ukupne dužine. NAPOMENA:Tačnu dužinu  izmeriti  na  licu  mesta  uz prisustvo nadzornog organa.
	m
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	Ukupno
	

	
	3
	INSTALACIJA  OSVETLJENJA  I PRIKLJUČNICA
	
	

	
	1
	Isporuka  materijala  i  izrada  instalacije  sijaličnog  mesta provodnikom   N2XH-J   2,3,4x1.5mm2,    u  zidu  pod  malterom, komplet  sa ugradnjom  razvodnih  kutija,"veko"  stezaljki  i jednopolne,   serijske  ili  naizmenicne   sklopke  (prekidača)  10A
250V  za  u  zid  SRPS  N.E3.130.  Prosečna   dužina  sijaličnog mesta 8m.
	Kom
	42,00
	
	

	
	2
	Isporuka  materijala  i izrada instalacije  mono-faznog  priključnog mesta   provodnikom    tipa   N2XH-J    3x2.5mm2   u   zidu   pod malterom sa izradom žlebova, ugradnjom razvodne kutije "veko" stezaljke  i priključnice  10/16A  250V  SRPS.N.E3.501/532 dvopolne  za u zid sa kontaktom  za uzemljenje  i porculanskim uloškom. Prosečna dužina priključnog mesta 10m.
	Kom
	20,00
	
	

	
	3
	Isporuka materijala i izrada instalacije izvoda
za prikljucak bojlera u kupatilu sa ugradnjom kip prekidaca
kablom  tip N2XH-J  3x2,5mm  u zidu pod malterom  komplet  sa izradom zlebova. Prosecna  duzina prikljucnog  mesta 12m.
	Kom
	5,00
	
	

	
	4
	Isporuka i ugradnja kabla P/Y 1x16mm za povezivanje metalnih masa
	m
	30,00
	
	

	
	5
	Ispitivanje  instalacije  i  izdavanje  strucnog  nalaza  od  strane

ovlascene organizacije.
	paus.
	1,00
	
	


	
	
	
	
	
	Ukupno
	

	
	4
	INSTALACIJA  SIGURONOSNO-PANIČNOG OSVETLJENJA
	
	

	
	1
	Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta za vezu
paničnih  svetiljki,  provodnikom  tipa  N2XH-J  3x1.5mm2,  u zidu ispod maltera sa ugradnjom razvodnih kutija "veko" stezaljke. Prosečna dužina priključnog mesta 15m.
	Kom
	5
	
	

	
	2
	Isporuka  i montaža  sigurnosnih  PANIK  svetiljki  na zid ili plafon tipa  "Olympia"  ili slične  sa NiCd baterijom  napajane  naponom
220V/50Hz,  sa ucrtanom  strelicom  o smeru izlaska ili natpisom IZLAZ   prema   crtežima,   LED   3W   i  automatskim   kolom   za punjenje baterije. Stepen autonomije svetiljke je 3 sata
	Kom
	5
	
	

	
	
	
	
	
	Ukupno
	

	
	5
	SVETILJKE I SIJALICE
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	SVETILJKA   Panel   LED   VALUE   600   33W/4000K   230V   sa
Nadgradnom kutijom 600x600 ili sl.
	kom
	28
	
	

	
	2
	Ledvance COMPACT LED 300 PRIT 24W 4000K IK10 IP65 ili sl
	kom
	14
	
	

	
	
	
	
	
	Ukupno
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	
	

	
	1
	Izrada  uzemljivača  Fe/Zn  trakom  25x4  mm  tipa  P  25  SRPS N.B4.901C0000.  položenom u temelj ili rov oko objekta .
	m
	95
	
	

	
	2
	Isporuka  materijala   i  izrada  mernog  spoja.Merni   spoj  izvesti
razdvojnikom tipa D ''traka-traka''SRPS N.B4.932 u kutiji za nadzemni merni spoj oblika A SRS N.B4.912 na visini 1,5-1,7 m od kote trotoara.
	Kom
	6
	
	

	
	3
	Isporuka  materijala  i izrada veza na trakastom  uzemljivaču,  za
spusne vodove i SIP medjusobno  spajanje Fe/Zn trakom tipa P
25 SRPS N.B4.901  C0000 pomoću ukrsnih komada 90x90 mm SRS N.B4.936/II,prosečne dužine 4m. Ukrsni komad zaliti bitumenom u K.U.K. 90x90mm.
	Kom
	7
	
	

	
	4
	Isporuka  materijala  i polaganje  trake Fe/Zn  20x3mm  tipa P 20
SRPS  N.B4.901  COOOO  po  krovu  i  u  zidu  ispod  fasade  za spusne vodove i po krovu na odgovarajuće nosače
	m
	150
	
	

	
	5
	Ispruka  i montaža  ukrsnih  komada  SRPS  N.B4.936  dimenzija
58x58mm  za  spajanje  traka  na  mestima    grananja-ukrštanja traka.
	Kom
	10
	
	

	
	6
	Ispitivanje  gromobranske  instalacije,  merenje prelaznog otpora i izdavanje atesta.
	paus
	1
	
	

	
	
	
Ukupno


	
	
	

	
	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	

	
	
	


	1
	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI
	

	2
	NAPOJNI VODOVI
	

	3
	INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA
	

	4
	INSTALACIJA SIGURONOSNO PANIČNOG OSVETLJENJA
	

	5
	SVETILJKE I SIJALICE
	

	6
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	

	
	UKUPNA SUMA
	
	


IV –Дојава од пожара
	Rb
	Opis pozicije
	jedinica
mere
	Kol.
	cena
(din/jm)
	Ukupno
(din)

	GRAĐEVINSKI  I  ELEKTRO-MONTAŽNI  RADOVI

	1.
	Isporuka i polaganje kabla JH(st)H 2x0,8 mm

koji se polaže u odgovarajuće samogasive kanalice, za povezivanje detektora pozara.
	m
	150
	
	

	2.
	Isporuka i polaganje kabla NHXHXFE180

E30 2x1,5 mm koji se polaže na odgovarajuće vatrootporne obujmice E30, za napajanje alrmnih truba i vezu sa GRT.
	m
	10
	
	

	3.
	Isporuka i montaza konvencionalnih

elemenata:

-ručni javljač požara

-optički detektor dima

-alarmna truba
	kom. 

kom.

kom.
	181

	
	

	4.
	Isporuka i montaza konvencionalne centrale

za dojavu pozara sa 4 zona.
	kom.
	1
	
	

	5.
	Pregled, programiranje centrale,obuka osoblja

i izdavanje sertifikata za bezbedno koriscenje.
	Pauš.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO :
	


V- Mобилна противпожарна заштита
	Rb
	Opis pozicije
	jedinica
mere
	Kol.
	cena
(din/jm)
	Ukupno
(din)

	

	
	Protivpožarni ručni vatrogasni aparati za gašenje inicijalnih požara tipa S-9A Nabavka, isporuka i montaža.

Proizvođač ručnih PP-aparata je

VATROSPREM – Beograd.

S-9A  

	kom
	3
	
	

	2.
	Metalna tablica dimenzija 400x300 mm sa natpisom:

“UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PPA” I opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuka i montaža sa

montažnim materijalom
	kom
	   3
	
	

	3.
	Metalna tablica dimenzija 400x300 mm
sa natpisom:

“POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA”

I opisanim postupkom ponašanja u slučaju požara.

Nabavka, isporuka i montaža sa

Montažnim materijalom

                 kom. 1  x  ________
=   ___

	kom.
	1
	
	

	4.
	Metalna tablica dimenzija 300x200 mm. sa fluorescentnim natpisom:

“ZABRANJENO PUŠENJE” Nabavka, isporuka i montaža sa

montažnim materijalom

	kom.
	3
	
	

	
	
	.
	
	
	

	
	UKUPNO :
	


	GRAĐEVINSKI DEO
	 
	 
	 
	

	VODOVOD I KANALIZACIJA sa Hidrantskom mrežom
	 
	 

	ELEKTROINSTALACIJE
	 
	 

	DOJAVA OD POŽARA
	 
	 

	MOBILNA PROTIVPOŽARNA  ZAŠTITA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO:
	 


РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	УКУПНО БЕЗ ПДВ 
	

	ПДВ 
	

	УКУПНО СА ПДВ 
	


                                                                                                       Потпис овлашћеног  лица

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године                           
                    _____________________________
Образац 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	    
	Потпис понуђача

	
	
	


Oбразац 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, бр. 02/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

Образац 7.

ИЗЈАВА 

о поштовању обавеза 

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

                                                                                     _______________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Oбразац 8
И З Ј А В А Понуђача о  достављању МЕНИЦЕ
Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла потписану од стране овлашћеног лица; 

2) захтев за регистрацију менице;
3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и
4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.


Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:
1) једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (регистровану код банке),  потписану од стране овлашћеног лица,

2) захтев за регистрацију менице,

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације  и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење налази се на страници број 57 под тачком 25. Конкурсне документације.
Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

                                                           ____________________________

                                                               Потпис овлашћеног лица
                                                                       ____________________________
Образац 9
ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа Општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________, 

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације где ће се изводити радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу.
Потврда се издаје за учествовање у отвореном поступку број 02/2020 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

                                                                       ____________________________

                                                                      Потпис представника Наручиоца

                                                                       ____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану  потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.
VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 02/2020  – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, закључује се:
УГОВОР 
о јавној набавци радова на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

      ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

     Матични број: 07223692

      ПИБ: 102026307

     Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Општине Бољевац, 
Момира Грујо, дипл. правник

                 ( у даљем тексту: Наручилац)
2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________
Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

         

отворен код пословне банке_____________________

        

кога заступа директор___________________________

        

( у даљем тексту: Извођач радова) 

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:


         

______________________________________________

______________________________________________

 ______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

          

______________________________________________


        

______________________________________________


       

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.


Предмет овог Уговора је набавка радова на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача радова број ___________ од _______2020. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2020-III-01 од _____2020. године, који чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача радова бр. ______ од ______ 2020 године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Извођач радова  има у реализацији овог Уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
          Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : 
- по исправним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, грађевинског дневника и јединичних цена из понуде, потписаних од стране одговорних лица Извођача радова и Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек након сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и грађевински дневник, Извођач радова доставља одговорном лицу које је именовано од стране Наручиоца Решењем, који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач радова признаје без права приговора.   

Ако Наручилац оспорава привремену или окончану ситуацију, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Извођача радова, у року од 7 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује:

- да у року од десет дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног  Извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и опрему потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица и опреме, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;           
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на радовима;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца;
- да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
- да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.  
  ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 4. овог уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача радова. 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________ дана (рок не може бити дужи од 60 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.


Датум увођења у посао, одговорно лице Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан спремности за примопредају радова, а што одговорно лице Наручиоца констатује у грађевинском дневнику.



Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 8.
            Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова,
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност одговорног лица Наручиоца, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАКАШЊЕЊА У РОКУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 9.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.


Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача радова из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 11.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом бланко соло менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоц има право да од Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Члан 12.

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача радова или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

ВИШАК РАДОВА

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца о потреби за додатним радовима. 
Тек након добијања писмене сагласности од стране Наручиоца, Извођач радова може приступити извођењу ових радова. 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 14.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши у року од 10 дана од дана завршетка радова, сачињавањем Записника о примопредаји радова који мора бити потписан од стране одговорних лица Наручилаца и Извођача радова.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
          Овај Уговор престаје да важи:

1. Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца;
3. У другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Члан 16.


Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач радова у тренутку закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање бланко соло менице за озбиљност понуде;

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико Извођач радова не изводи радове у складу са сопственом понудом бр._________од______2020. године, заведеном код Наручиоца под бројем __________дана ________2020. године;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама надзора у примереном року;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.
            У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. 
            Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
            Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
            У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник о стварно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 17.
Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Извођача радова бр. ________ од __________2020. године, код Наручиоца заведена под бројем ________дана_______2020. године и

-  Образац предмер и предрачун.

Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 20.


Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 21.


Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

                      НАРУЧИЛАЦ


                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

     
  ОПШТИНСКА УПРАВА 

                         _________________________________


    
  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

             
НАЧЕЛНИК 




 _________________________________









                  (Функција потписника уговора)

   
Момира Грујо, дипл. прав.


            _________________________________








             (име и презиме потписника уговора)

           ____________________________


 _________________________________

                          (потпис)



                                   (потпис)

	 Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.



VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.02.2020. године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.02.2020. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.02/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на одржавању објекта „Шеки“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.02/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама. 

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача, 

осим : 

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава и потписује Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају и потписују сви чланови групе. 

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана од стране понуђача. 

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене и читко потписана од стране  понуђача. 

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.
7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално. 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4. Понуђачу који ће издати рачун,

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ


Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.
11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ 


Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.
12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА


Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.
13. МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Место извођења радова је објект „Шеки“ у Бољевцу.

Рок извођења радова је највише 60 календарских дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.
14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 25 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.
20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке, а најкасније до 31.12.2020. године.
23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.


Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде


У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;
4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.



Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).


У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака. 
 2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

У тренутку примопредаје радова, Понуђач је у обавези да достави:

1) једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (регистровану код банке), потписану од стране овлашћеног лица,

2) захтев за регистрацију менице,

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације  и

4)   копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду од стране Понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

· Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

· Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком. 
	Конкурсна документација за ЈНВВ 02/2020

	 1/ 58



[image: image2.png]Adq

A

<

B

8 <

180.88m*
1:100

Pbruto=203.00m*
Pneto=

OSNOVA PRIZEMLJA-
R=

novoprojektovano stanje




