Прилог 3

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

За ову меру није потребан акт за изградњу.

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

За ову меру није потребан акт за изградњу.

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

За ову меру није потребан акт за изградњу.

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас. 
За ову меру није потребан акт за изградњу.

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

За ову меру није потребан акт за изградњу.

6) уградња топлотних пумпи.

За ову меру, за топлотне пумпе које се укопавају у земљу радови се извде на основу Решења којим се одобрава извођење радова и Идејном пројектом.

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

За ову меру није потребан акт за изградњу.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

За ову меру није потребан акт за изградњу.

9) уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израдa неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Ова мера за капацитет преко 50kW се реализује на основу Локацијских услова и Решења којим се одобрава извођење радова, а радови се изводе према Идејном решењу, односно Идејном пројектом.